## COMP 1
CAIXA PARA PROTEÇÃO DE DESCARGAS
COMP 1 : | CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DAS DESCARGAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PADRÃO PRÓ-RURAL Nº 97
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
7040100060 | ESCAVACAO MECANICA EM QUALQUER TIPO DE SOLO QUE SEJAM DE 1ª CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 3 METROS | M3 | 0.95 | 9.85 | 9.36
7070100200 | ARMADURA CA-50 | Kg | 2.13 | 9.94 | 21.17
7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 0.13 | 492.8 | 64.06
7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 2.16 | 54.41 | 117.53
7100100130 | REBOCO COMUM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 20.24 | 40.48
7100100170 | CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 5.98 | 11.96
7100100390 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO 2 DEMAOS | M2 | 0.03 | 15.93 | 0.48
|  |  |  | TOTAL | 265.04

## COMP 02
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA - TRIFÁSICA
COMP 2: | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA E.E.A. - TRIFÁSICA (220V) PADRÃO PRÓ-RURAL - SEM PADRÃO DE ENTRADA E SEM CHAVES.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Bucha de Nylon Ref. Nº 6 | UN | 10 | 0.25 | 2.5
COTAÇÃO | Fio de Cobre 750V-70V 2,5mm | M | 15 | 1.1 | 16.5
COTAÇÃO | Fio de Cobre 750V-70V 4mm | M | 20 | 1.83 | 36.6
COTAÇÃO | Fita Isolante 20metros | PÇ | 1 | 17.62 | 17.62
COTAÇÃO | Cabo cobre tempera mole 750V - 70C 6mm2 | M | 50 | 2.69 | 134.5
00002512 | Braço para Luminária | PÇ | 1 | 21.98 | 21.98
COTAÇÃO | Braçadeira tipo copo ¾” | UN | 8 | 1.15 | 9.2
COTAÇÃO | Eletroduto PVC rígido roscável ¾” | M | 3 | 2.19 | 6.57
COTAÇÃO | Luva PVC rígido eletroduto ¾” | PÇ | 6 | 0.87 | 5.22
COTAÇÃO | Curva 90 PVC rígido eletroduto ¾” | PÇ | 4 | 2.37 | 9.48
COTAÇÃO | Eletroduto PVC flexível 25mm | M | 22 | 10 | 220
COTAÇÃO | Condulete C PVC com interruptor | PÇ | 1 | 10.93 | 10.93
COTAÇÃO | Condulete T - 3/4” | PÇ | 5 | 10.55 | 52.75
COTAÇÃO | Conector sindal para fio 4mm2 | PÇ | 6 | 15.15 | 90.9
COTAÇÃO | Lâmpada incandescente 100 W 127V | UN | 1 | 6.49 | 6.49
00003798 | Luminária 12 “ | PÇ | 1 | 47.12 | 47.12
010101 | Ajudante | H | 8 | 5.15 | 41.2
010115 | Eletricista | H | 9 | 6.1 | 54.9
|  |  | TOTAL |  | 784.46

## COMP 3
BARRILETE 2"
COMP 3 : | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BARRILETE 2" EM FG, PADRÃO PRÓ-RURAL Nº 18A
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00001845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 17.63 | 17.63
00001824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 41.15 | 41.15
00003068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | PÇ | 1 | 67.04 | 67.04
00003074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | PÇ | 1 | 113.36 | 113.36
00012863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | PÇ | 1 | 16.49 | 16.49
00000050 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | PÇ | 1 | 36.32 | 36.32
00001419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | PÇ | 3 | 13.73 | 41.19
COTAÇÃO | VENTOSA SIMPLES FOFO COM ROSCA REF. 3/4" | PÇ | 1 | 104.74 | 104.74
COTAÇÃO | ARRUELA BORRACHA PARA FLANGES PN-10 DN 50 | PÇ | 1 | 3.15 | 3.15
COTAÇÃO | ARRUELA BORRACHA PARA FLANGES PN-10 DN 75 | PÇ | 1 | 3.79 | 3.79
COTAÇÃO | PARAFUSO C/ PORCA P/ FLANGES FOFO 16X75MM | PÇ | 4 | 5.05 | 20.2
00021012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 6 | 35.48 | 212.88
00021013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 12 | 46.3 | 555.6
00000778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | PÇ | 1 | 49.02 | 49.02
00001790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | PÇ | 2 | 98.34 | 196.68
00001798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | PÇ | 3 | 95.12 | 285.36
00003268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | PÇ | 1 | 99.25 | 99.25
00003455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | PÇ | 1 | 5.15 | 5.15
00003912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | PÇ | 4 | 26.13 | 104.52
00004177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | PÇ | 3 | 4.2 | 12.6
00004181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | PÇ | 2 | 26.15 | 52.3
00004187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | PÇ | 1 | 6.68 | 6.68
00006294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | PÇ | 1 | 7 | 7
00006298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | PÇ | 1 | 49.35 | 49.35
00009883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | PÇ | 1 | 18.07 | 18.07
00009887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | PÇ | 3 | 75.79 | 227.37
00006020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | PÇ | 1 | 25.58 | 25.58
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | PÇ | 2 | 102.06 | 204.12
00010232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | PÇ | 2 | 118.15 | 236.3
00010408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | PÇ | 1 | 212.04 | 212.04
00011748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | PÇ | 1 | 38.34 | 38.34
00012898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRONOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | PÇ | 1 | 182.61 | 182.61
COTAÇÃO | AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO EM LATÃO D 1/2" | PÇ | 1 | 157.74 | 157.74
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 8 | 12.91 | 103.28
|  |  |  | TOTAL | 3506.9

## COMP 4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA ELEVATÓRIA AGUA BRUTA (CASA DE BOMBAS)
COMP 4: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA ELEVATÓRIA AGUA BRUTA (CASA DE BOMBAS)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00009836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 16 | 12.97 | 207.52
00007696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2" | M | 15 | 51.22 | 768.3
00001790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 2 | 98.34 | 196.68
00010235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3" | UN | 2 | 289.47 | 578.94
00000738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M3 /H | UN | 2 | 3006.48 | 6012.96
|  |  |  | TOTAL | 7764.4

## COMP 5
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA - TRIFÁSICA
COMP 5: | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LIGAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA POTÊNCIA 3,5 CV.
1 | CASA DE BOMBAS CAPTAÇÃO
1.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Quadro de disjuntores de soprepor 8 circuitos norma DIN | pç | 1 | 39 | 39
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 50 A - norma DIN | pç | 1 | 49.42 | 49.42
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 32 A - norma DIN | pç | 1 | 32.56 | 32.56
COTAÇÃO | Disjuntor monofásico 10 A - norma DIN | pç | 1 | 5.86 | 5.86
COTAÇÃO | Disjuntor monofásico 20 A - norma DIN | pç | 1 | 5.86 | 5.86
COTAÇÃO | Eletroduto PVC condulete 3/4" | m | 12 | 13.2 | 158.4
COTAÇÃO | Luva PVCeletroduto condulete | pç | 6 | 1.53 | 9.18
COTAÇÃO | Curva PVC 90° condulete | pç | 4 | 2.69 | 10.76
COTAÇÃO | Caixa condulete 4x2 3/4" | pç | 4 | 4.9 | 19.6
COTAÇÃO | Tampa condule p/ 1 tomada | pç | 2 | 3.48 | 6.96
COTAÇÃO | Tampa condulete p/ 1 interruptor c | pç | 1 | 3.48 | 3.48
COTAÇÃO | Tampa condulete cega | pç | 1 | 3.48 | 3.48
COTAÇÃO | Luminária comercial - completa 2 x 16w | pç | 1 | 6.9 | 6.9
COTAÇÃO | Tomada elétrica 110/220volts 10 A | pç | 2 | 38.96 | 77.92
COTAÇÃO | Interruptor 1 sessão 110 volts 10 A | pç | 1 | 5.88 | 5.88
COTAÇÃO | Cabo de cobre 2,5mm² 70° | m | 40 | 1.1 | 44
COTAÇÃO | Cabo de cobre 1,5mm² 70° | m | 15 | 0.7 | 10.5
|  |  | SUBTOTAL |  | 489.76
1.2 | PADRÃO TRIFÁSICO DE ENTRADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
40102 | Poste cir. Concreto alt. Mont. 11m/300kg, padrão Escelsa | pç | 1 | 980.72 | 326.9067
COTAÇÃO | Cabo de cobre rigido 16mm² - 1000volts 70° | m | 72 | 8.02 | 192.48
COTAÇÃO | Cabo de cobre nú 10mm² | m | 16 | 4.94 | 26.3467
COTAÇÃO | Caixa Acrilica de medição trifásica - padrão Escelsa | cj | 1 | 80.14 | 26.7133
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 50 A - norma DIN | pç | 1 | 49.42 | 16.4733
COTAÇÃO | Haste de aterramento 2,4 x 5/8" | pç | 2 | 26.95 | 17.9667
COTAÇÃO | Eletroduto PVC rigido 1 1/4" | m | 12 | 13.96 | 55.84
COTAÇÃO | Curva PVC 90° 1 1/4" | m | 2 | 3.58 | 2.3867
COTAÇÃO | Luva PVC 1 1/4" | m | 8 | 1.84 | 4.9067
|  |  | SUBTOTAL |  | 670.02
1.3 | CONJUNTO MOTO BOMBA 3,5 CV
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Quadro de comando para duas bombas 3,5 CV, funcionamento alternado 24 hs, partida automática controlado por boias de nível, com função manual automática, indicador de bomba parada e bomba em serviço e bomba com defeito. | pç | 1 | 1214 | 1214
COTAÇÃO | Boia de nível | pç | 2 | 33.38 | 66.76
COTAÇÃO | Cabo PP shield 2 x 2,5mm² | m | 230 | 1.1 | 253
COTAÇÃO | Cabo de cobre 4mm² | m | 60 | 1.83 | 109.8
COTAÇÃO | Eletroduto PVC rigido 1" | m | 3 | 9.69 | 29.07
COTAÇÃO | Curva PVC 90° 1" | m | 2 | 3.56 | 7.12
COTAÇÃO | Luva PVC 1" | m | 4 | 1.18 | 4.72
|  |  | SUBTOTAL |  | 1684.47
|  |  |  | TOTAL | 2844.25

## COMP 6
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA ETA
COMP 6: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA ETA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00001958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | M | 2 | 10.18 | 20.36
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 36 | 11.69 | 420.84
00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | 3.24 | 12.96
00000103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 12 | 42.4 | 508.8
00001962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 9 | 113.38 | 1020.42
00009870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 60 | 67.36 | 4041.6
00001962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 5 | 113.38 | 566.9
00003073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | 2 | 142.42 | 284.84
00006300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 1 | 231.43 | 231.43
00001427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 2 | 23.14 | 46.28
COTAÇÃO | LUVA PVC ROSC NBR5648 ISO7/1 DN 4" | UN | 2 | 39.26 | 78.52
00006027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " | UN | 4 | 533.96 | 2135.84
00004183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | 1 | 104.84 | 104.84
COTAÇÃO | UNIAO PVC ROSC NBR5648 DN 4" | UN | 2 | 199 | 398
00009861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 4 | 24.04 | 96.16
COTAÇÃO | JOELHO 90 PVC ROSC NBR5648 DN 2" | UN | 1 | 21 | 24.04
00006017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " | UN | 6 | 58.03 | 348.18
00003877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.56 | 6.56
00007117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 13.26 | 13.26
00004215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 4.66 | 18.64
00000815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 8.88 | 8.88
COTAÇÃO | MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE D 20MM | M | 18 | 2.72 | 48.96
00020067 | TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 16 | 8.93 | 142.88
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC ESG SN BB LONGA DN 40 | UN | 5 | 5.05 | 25.25
00009857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1.5 | 73.05 | 109.58
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " | UN | 2 | 102.06 | 204.12
COTAÇÃO | TUBO PVC OCRE ESG PB JEI NBR7362 DN 150 | M | 36 | 41.5 | 1494
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC OCRE ESG PB JE DN 150 | UN | 2 | 87.9 | 175.8
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC ESG SN PB LONGA DN 100 | UN | 1 | 39.99 | 39.99
COTAÇÃO | TUBO PVC ROSC NBR5648 ISO7/1 DN 3/4" | M | 4 | 8.3 | 33.2
00001427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 23.14 | 23.14
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC PB JE NBR5647 DN 50/DE 60 | UN | 3 | 6.09 | 18.27
COTAÇÃO | TUBO PVC BRANCO ESG SN PB NBR5688 DN 100 | M | 96 | 7.15 | 686.4
COTAÇÃO | CURVA 45 PVC ESG SN PB CURTA DN 100 | UN | 1 | 18.94 | 18.94
COTAÇÃO | TE PVC ESG BBB JE NBR7362 DN 100MM | UN | 1 | 10.94 | 10.94
00009896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 26.08 | 78.24
00004181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 26.15 | 26.15
00009893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 68.86 | 68.86
00001788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 2 | 47.33 | 94.66
00000107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | 0.81 | 1.62
00007146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 133.28 | 133.28
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC SOLD NBR5648 DE 85MM | UN | 4 | 69.99 | 279.96
00009872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA | M | 10 | 39.95 | 399.5
00006012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " | UN | 4 | 256.27 | 1025.08
00004182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 4 | 65.11 | 260.44
00009902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | 179.34 | 358.68
00000102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 6 | 26.32 | 157.92
00006111 | SERVENTE | H | 2 | 11.12 | 22.24
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3 | 12.91 | 38.73
|  |  |  | TOTAL | 16364.18

## COMP 7
MATERIAL ELÉTRICO PARA CASA DE QUÍMICA
COMP 7: | MATERIAL ELÉTRICO PARA CASA DE QUÍMICA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | DISJUNTOR MONOPOLAR - 110/220V 10A | M | 1 | 5.86 | 5.86
00002674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 15 | 3.22 | 48.3
000039340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | M | 4 | 9.49 | 37.96
000039346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, COM 1 OU 2 OU 3 POSTOS PARA INTERRUPTOR | UN | 1 | 2.66 | 2.66
COTAÇÃO | CURVA 90 PVC RIGIDO ELETRODUTO 3/4" | UN | 5 | 2.37 | 11.85
000039334 | CONDULETE E- PVC C/ TOMADA E INTER 3/4" | UN | 1 | 7.08 | 7.08
000039346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC | UN | 1 | 2.66 | 2.66
COTAÇÃO | CONDULETE E PVC COM TOMADA | UN | 2 | 8 | 16
COTAÇÃO | FITA ISOLANTE ADESIVA 0,19X19MM RL 20M | UN | 1 | 17.62 | 17.62
COTAÇÃO | BRACADEIRA TIPO COPO 3/4" | UN | 8 | 1.15 | 9.2
00004375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 15 | 0.09 | 1.35
00000983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | UN | 16 | 0.77 | 12.32
COTAÇÃO | LUVA PVC RIGIDO ELETRODUTO 3/4" | UN | 5 | 0.87 | 4.35
COTAÇÃO | LAMPADA INCANDESCENTE 100W | UN | 3 | 6.49 | 19.47
COTAÇÃO | LUMINARIA INCAND.TIPO PLAFONIER COMPLETA | UN | 2 | 6.9 | 13.8
COTAÇÃO | CAIXA PARA DISJUNTORES COM 3 CIRCUITOS | UN | 1 | 26 | 26
10101 | AJUDANTE | H | 8 | 5.15 | 41.2
010115 | ELETRICISTA | H | 12 | 6.1 | 73.2
|  |  |  | TOTAL | 350.88

## COMP 8
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PARA CASA DE QUÍMICA
COMP 8: | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS PARA CASA DE QUÍMICA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00009856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 3 | 6.83 | 20.49
62702 | TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4" | M | 15 | 5.49 | 82.35
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8 | 4.91 | 39.28
COTAÇÃO | ADAPT PVC CX DAGUA RF NBR5648 DN 1/2" | UN | 1 | 10.14 | 10.14
00006032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 25.01 | 25.01
00003505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 2.42 | 14.52
00004211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | 1.06 | 3.18
00009899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 8.66 | 8.66
00020154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 4.68 | 18.72
COTAÇÃO | TE PVC ROSC RB NBR5648 DN 3/4"X1/2" | UN | 4 | 14.38 | 57.52
00001427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 1 | 23.14 | 23.14
00006016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 26.98 | 26.98
COTAÇÃO | TORNEIRA LONGA PVC D 1/2" | UN | 5 | 5.94 | 29.7
00006150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | 1 | 156.03 | 156.03
COTAÇÃO | VALV PVC SEM UNHO PIA | UN | 1 | 16.12 | 16.12
00001967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 4.03 | 16.12
10139 | PEDREIRO | H | 3 | 6.1 | 18.3
00006111 | SERVENTE | H | 2 | 11.12 | 22.24
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 3 | 12.91 | 38.73
|  |  |  | TOTAL | 627.23

## COMP 9
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA DOSAGEM DOS PRODUTOS QUÍMICOS
COMP 9: | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA DOSAGEM DOS PRODUTOS QUÍMICOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00009856 | TUBO PVC ROSC NBR5648 ISO7/1 DN 1/2"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 6.83 | 40.98
00009862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 29.89 | 179.34
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 48 | 4.91 | 235.68
COTAÇÃO | ADAPT PVC CX DAGUA RF NBR5648 DN 1/2" | UN | 5 | 10.14 | 50.7
COTAÇÃO | ADAPT PVC CX DAGUA RF NBR5648 DN 1 1/2" | UN | 4 | 33.98 | 135.92
00003543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5 | 1.69 | 8.45
00003883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 1.26 | 5.04
00004210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.72 | 0.72
00007098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.2 | 2.2
00009892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 6.28 | 25.12
00001967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 4.03 | 8.06
00020154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4 | 3.71 | 14.84
00006036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 1 | 16.81 | 16.81
00011672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 4 | 57.23 | 228.92
00003143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | 1 | 8.67 | 8.67
COTAÇÃO | MAQUINA GERADORA ESTATICA HIPOCLORITO 50L | UN | 1 | 6017.62 | 6017.62
00011823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO | UN | 3 | 5.39 | 16.17
COTAÇÃO | MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE D 20MM | M | 48 | 2 | 96
COTAÇÃO | TANQUE VERT.CILIND.C/FUNDO PLANOCAP.230L | UN | 5 | 331.17 | 1655.85
COTAÇÃO | DOSADOR DE NIVEL CONSTANTE CONF. DESENHO | UN | 3 | 407.72 | 1223.16
COTAÇÃO | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 1KV | UN | 1 | 89.04 | 89.04
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 12.91 | 77.46
|  |  |  | TOTAL | 10136.75

## COMP 10
MATERIAIS E EQUIP. DE LAB.
COMP 10: | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | BEAKER FORMA BAIXA VIDRO 1000ML | PÇ | 2 | 25 | 50
COTAÇÃO | FRASCO AMBAR P/REAGENTE CAP 500ML | PÇ | 2 | 67 | 134
COTAÇÃO | PIPETA VOLUMETRICA CAP 1ML-RBC | PÇ | 2 | 4 | 8
COTAÇÃO | PIPETA MOHR SUBD 1/10 CAP 5ML | PÇ | 1 | 5 | 5
COTAÇÃO | PROVETA V.BOROSSIL S/ROLHA CAP 100ML | PÇ | 3 | 35 | 105
COTAÇÃO | PROVETA V.BOROSSIL S/ROLHA CAP 50ML | PÇ | 3 | 30 | 90
COTAÇÃO | COLORIMETRO P/COR MOD PORTATIL | PÇ | 1 | 2614.4 | 2614.4
COTAÇÃO | CLORIMETRO P/CLORO MOD PORTATIL | PÇ | 1 | 1580.8 | 1580.8
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 12.91 | 77.46
|  |  |  | TOTAL | 4664.66

## COMP 11
FORN/ASSENT MATERIAIS PARA FLOC/DECANTADOR 3L/S
COMP 11: | FORN/ASSENT MATERIAIS PARA FLOC/DECANTADOR 3L/S
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00036373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 1 | 29.62 | 29.62
00009870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 6 | 67.36 | 404.16
00000102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 2 | 26.32 | 52.64
00003530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 181.71 | 181.71
COTAÇÃO | CAP PVC SOLD NBR5648 DE 25MM | UN | 2 | 165 | 330
00006012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UM | 2 | 256.27 | 512.54
00006111 | SERVENTE | H | 4 | 11.12 | 44.48
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 12.91 | 51.64
|  |  |  | TOTAL | 1606.79

## COMP 12
FILTRO 3 L/S EM FIBRA DE VIDRO/ 2000
COMP 12: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RÁPIDO PARA 3 L/S EM FIBRA DE VIDRO, PRÓ-RURAL/ CESAN N.º 05/2000, INCLUSIVE BASE PARA APOIO EM CONCRETO ARMADO; CAIXA PARA DESCARGA; CAIXA DE REGISTRO; REGISTRO; LEITO FILTRANTE; TUBOS E CONEXÕES PARA LAVAGEM DO FILTRO E ADUÇÃO DA ÁGUA FILTRADA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
062506 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM | M | 0.5 | 12.61 | 6.31
00009870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 36 | 67.36 | 2424.96
062375 | TUBO PVC RIG. CINZA P/ESGOTO DE 150MM (6") | M | 3 | 39.48 | 118.44
00001845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 17.63 | 17.63
00003073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | PÇ | 2 | 142.42 | 284.84
00003879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 1 | 14.52 | 14.52
00000113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | PÇ | 2 | 10.15 | 20.3
00000103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | PÇ | 1 | 42.4 | 42.4
00003512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 5 | 166.13 | 830.65
00003530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 5 | 181.71 | 908.55
00006300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | PÇ | 1 | 231.43 | 231.43
00006027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | PÇ | 2 | 533.96 | 1067.92
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | PÇ | 1 | 102.06 | 102.06
00037950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | PÇ | 1 | 42.17 | 42.17
| FILTRO 3L/S EM FIBRA | PÇ | 1 | 350 | 350
|  |  | SUBTOTAL |  | 6462.18
CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DAS DESCARGAS INCLUSIVE FORN. DE MATERIAIS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
7040100060 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 0.95 | 9.85 | 9.36
7070100200 | ARMADURA CA-50 | Kg | 2.13 | 9.94 | 21.17
7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 0.13 | 492.8 | 64.06
7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 2.16 | 54.41 | 117.53
7100100140 | REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 29.87 | 59.74
7100100170 | CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 5.98 | 11.96
7100100390 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | M2 | 0.03 | 15.93 | 0.48
7040100050 | ESCAVACAO MANUAL SOLO 2ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 2.4 | 66.44 | 159.46
7040100190 | REATERRO MAN SEM COMPACTACAO CONTROLADA | M3 | 2.4 | 7.55 | 18.12
7170100520 | ASSENTAMENTO TUBO PVC SOLDA D 110 | M | 36 | 5.1 | 183.6
|  |  | SUBTOTAL |  | 645.48
FORNECIMENTO DE LEITO FILTRANTE
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
7230100160 | AREIA PARA FILTRO TE=0,50MM CU=1,5MM | M3 | 1.1 | 1301.73 | 1431.9
7230100110 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 50MMX25MM | M3 | 0.08 | 1005.49 | 80.44
7230100120 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 19MMX12,7MM | M3 | 0.07 | 986.84 | 69.08
7230100130 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 12,7MMX6,3MM | M3 | 0.06 | 986.84 | 59.21
7230100140 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 6,3MMX3,2MM | M3 | 0.04 | 986.84 | 39.47
7230100150 | SEIXO ROLADO PARA FILTRO 3,2MMX2,0MM | M3 | 0.14 | 986.84 | 138.16
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 6 | 12.91 | 77.46
010101 | AJUDANTE | H | 12 | 5.15 | 61.8
TRANSPORTE DO FILTRO ATÉ A OBRA
080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 6 | 10.32 | 61.92
|  |  | SUBTOTAL |  | 2019.44
|  |  |  | TOTAL | 9127.1

## COMP 13
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA ELEVATÓRIA - TRIFÁSICA
COMP 13: | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA LIGAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA POTÊNCIA 3,5 CV.
13 | CASA DE BOMBAS - ETA
13.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE SERVIÇO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Quadro de disjuntores de soprepor 8 circuitos norma DIN | pç | 1 | 39 | 39
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 50 A - norma DIN | pç | 1 | 49.42 | 49.42
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 20 A - norma DIN | pç | 1 | 32.56 | 32.56
COTAÇÃO | Disjuntor monofásico 10 A - norma DIN | pç | 1 | 5.86 | 5.86
COTAÇÃO | Disjuntor monofásico 20 A - norma DIN | pç | 1 | 5.86 | 5.86
COTAÇÃO | Eletroduto PVC condulete 3/4" | m | 12 | 13.2 | 158.4
COTAÇÃO | Luva PVCeletroduto condulete | pç | 6 | 1.53 | 9.18
COTAÇÃO | Curva PVC 90° condulete | pç | 4 | 2.69 | 10.76
COTAÇÃO | Caixa condulete 4x2 3/4" | pç | 4 | 4.9 | 19.6
COTAÇÃO | Tampa condule p/ 1 tomada | pç | 2 | 3.48 | 6.96
COTAÇÃO | Tampa condulete p/ 1 interruptor c | pç | 1 | 3.48 | 3.48
COTAÇÃO | Tampa condulete cega | pç | 1 | 3.48 | 3.48
COTAÇÃO | Luminária comercial - completa 2 x 16w | pç | 1 | 6.9 | 6.9
COTAÇÃO | Tomada elétrica 110/220volts 10 A | pç | 2 | 38.96 | 77.92
COTAÇÃO | Interruptor 1 sessão 110 volts 10 A | pç | 1 | 5.88 | 5.88
COTAÇÃO | Cabo de cobre 2,5mm² 70° | m | 40 | 1.1 | 44
COTAÇÃO | Cabo de cobre 1,5mm² 70° | m | 15 | 0.7 | 10.5
|  |  | SUBTOTAL |  | 489.76
13.2 | PADRÃO TRIFÁSICO DE ENTRADA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Poste padrão completo | pç | 1 | 1 | 980.72
COTAÇÃO | Cabo de cobre rigido 16mm² - 1000volts 70° | m | 64 | 72 | 8.02
COTAÇÃO | Cabo de cobre nú 10mm² | m | 16 | 16 | 4.94
COTAÇÃO | Caixa Acrilica de medição trifásica - padrão Escelsa | cj | 1 | 1 | 80.14
COTAÇÃO | Disjuntor trifásico 50 A - norma DIN | pç | 1 | 1 | 49.42
COTAÇÃO | Haste de aterramento 2,4 x 5/8" | pç | 2 | 2 | 26.95
COTAÇÃO | Eletroduto PVC rigido 1 1/4" | m | 12 | 12 | 13.96
COTAÇÃO | Curva PVC 90° 1 1/4" | m | 2 | 2 | 3.58
COTAÇÃO | Luva PVC 1 1/4" | m | 8 | 8 | 1.84
|  |  | SUBTOTAL |  | 1169.57
13.3 | CONJUNTO MOTO BOMBA 3,5 CV
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | Quadro de comando para duas bombas 3/4 CV, funcionamento alternado 24 hs, partida automática controlado por boias de nível, com função manual automática, indicador de bomba parada e bomba em serviço e bomba com defeito. | pç | 1 | 1214 | 1214
COTAÇÃO | Boia de nível | pç | 2 | 33.38 | 66.76
COTAÇÃO | Eletroduto PVC rigido 1" | m | 9 | 9.69 | 87.21
COTAÇÃO | Curva PVC 90° 1" | m | 2 | 3.56 | 7.12
COTAÇÃO | Luva PVC 1" | m | 12 | 1.18 | 14.16
|  |  | SUBTOTAL |  | 1389.25
|  |  |  | TOTAL | 3048.58

## COMP 14
BARRILETE 1 1/4" - PARA COMPARTIMENTO DE BOMBAS
COMP 14: | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO BARRILETE EM PVC 1 1/4", PARA COMPARTIMENTO DE BOMBAS, INCLUSIVE CONJUNTO MOTO-BOMBA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00009861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 24.04 | 144.24
00009874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 36 | 11.69 | 420.84
00009873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 9 | 22.59 | 203.31
00007048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 23.35 | 23.35
00001940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 3 | 15.75 | 47.25
00001902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | PÇ | 4 | 2.08 | 8.32
00004215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 8 | 4.66 | 37.28
00007117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 13.26 | 26.52
00009896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 5 | 26.08 | 130.4
00000109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | PÇ | 3 | 3.24 | 9.72
00000815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 1 | 8.88 | 8.88
00001958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | PÇ | 4 | 10.18 | 40.72
00001929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | PÇ | 3 | 4.57 | 13.71
00003539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 21.87 | 43.74
00004206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | PÇ | 4 | 17.35 | 69.4
00006017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | PÇ | 4 | 58.03 | 232.12
00010411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | PÇ | 1 | 135.43 | 135.43
00000733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | CJ | 2 | 1171.98 | 2343.96
7160100010 | MONT E ASSENT CJ MOTOBOMBA POT ATE 10CV | UND | 2 | 783.89 | 1567.78
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 9 | 12.91 | 116.19
010101 | AJUDANTE | H | 9 | 5.15 | 46.35
|  |  |  | TOTAL | 5669.51

## COMP 15
RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO
COMP 15: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO CIRCULAR, EM FIBRA DE VIDRO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 20m3, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A OBRA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO, ANTI-ALGAS, 20 M3 | PÇ | 1 | 5999 | 5999 | MERCADO LIVRE
00036084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 14.59 | 72.95
00009860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 42.77 | 42.77
00009870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 | 67.36 | 269.44
00003825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 13.93 | 13.93
00000069 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | PÇ | 2 | 41.25 | 82.5
00000103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | PÇ | 2 | 42.4 | 84.8
00000826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 32.54 | 65.08
00003539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 21.87 | 43.74
00003530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 1 | 181.71 | 181.71
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | PÇ | 2 | 102.06 | 204.12
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 12.91 | 51.64
010101 | AJUDANTE | H | 1 | 5.34 | 5.34
080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 4 | 10.32 | 41.28
|  |  |  | TOTAL | 7158.3

## COMP 16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS
COMP 16: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS PARA RESERVATÓRIOS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00000103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UND | 3 | 42.4 | 127.2
00000826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA | UND | 3 | 32.54 | 97.62
00001924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 7 | 16.06 | 112.42
00000113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UND | 4 | 10.15 | 40.6
00001924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 1 | 16.06 | 16.06
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UND | 2 | 102.06 | 204.12
00009860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 1.5 | 42.77 | 64.16
COTAÇÃO | TUBO PVC BRANCO ESG SN PB NBR5688 DN 75 | M | 36 | 5.66 | 203.76
00004896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UND | 2 | 0.66 | 1.32
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 20 | 12.91 | 258.2
010101 | SERVENTE | H | 2 | 11.12 | 22.24
|  |  |  | TOTAL | 1147.7

## COMP 17
RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO
COMP 17: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RESERVATÓRIO CIRCULAR, EM FIBRA DE VIDRO, REFORÇADO, COM CAPACIDADE DE 10m3, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ A OBRA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO, ANTI-ALGAS, 10 M3 | PÇ | 1 | 2699 | 2699 | MERCADO LIVRE
00036084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 5 | 14.59 | 72.95
00009860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 42.77 | 42.77
00009870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 4 | 67.36 | 269.44
00003825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 13.93 | 13.93
00000069 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | PÇ | 2 | 41.25 | 82.5
00000103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | PÇ | 2 | 42.4 | 84.8
00000826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 32.54 | 65.08
00003539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 2 | 21.87 | 43.74
00003530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | PÇ | 1 | 181.71 | 181.71
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | PÇ | 2 | 102.06 | 204.12
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 4 | 12.91 | 51.64
010101 | AJUDANTE | H | 1 | 5.34 | 5.34
080170 | CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434) | H | 4 | 10.32 | 41.28
|  |  |  | TOTAL | 3858.3

## COMP 18
DESCARGA DE ADUTORA
COMP 18: | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE DESCARGA DE ADUTORA OU REDE DN 50
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
00007048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | PÇ | 1 | 23.35 | 23.35
00000113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | PÇ | 1 | 10.15 | 10.15
00006028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | PÇ | 1 | 102.06 | 102.06
7040100060 | ESCAVACAO MECAN SOLO 1ªCAT PROF ATE 3M | M3 | 0.95 | 9.85 | 9.36
7070100200 | ARMADURA CA-50 | Kg | 2.13 | 9.94 | 21.17
7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M3 | 0.13 | 492.8 | 64.06
7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 2.16 | 54.41 | 117.53
7100100140 | REBOCO PAULISTA ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 29.87 | 59.74
7100100170 | CHAPISCO INT/EXT ARGAM CIMENTO/AREIA 1:3 | M2 | 2 | 5.98 | 11.96
7100100390 | PINT ANTICORROSIVA ZARCAO FERRO 2 DEMAOS | M2 | 0.03 | 15.93 | 0.48
|  |  |  | TOTAL | 419.86

## COMP 19
VENTOSA
COMP 19: | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VENTOSA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | VENTOSA SIMPLES FOFO COM ROSCA REF. 3/4" | PÇ | 1 | 104.74 | 104.74
00001412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4" PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | PÇ | 1 | 19.34 | 19.34
00004178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | PÇ | 1 | 5.83 | 5.83
00036373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6 | 29.62 | 177.72
7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 2.8 | 54.41 | 152.35
7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M2 | 0.04 | 492.8 | 19.71
7070100120 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | M2 | 0.64 | 80.56 | 51.56
7070100200 | ARMADURA CA-50 | KG | 3 | 9.94 | 29.82
00006111 | SERVENTE | H | 8 | 11.12 | 88.96
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 16 | 12.91 | 206.56
|  |  |  | TOTAL | 856.59

## COMP 20
VRP
COMP 20: | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VRP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO COMPLETA | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | EXTREMIDADE FLANGE FOFO BOLSA-PN 10 DN 75MM | UNID | 2 | 127.92 | 255.84
00006313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UNID | 2 | 145.71 | 291.42
COTAÇÃO | TOCO FOFO FF L = 0,25M - PN10 DN 50MM | UNID | 4 | 150 | 600
00001790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UNID | 2 | 98.34 | 196.68
COTAÇÃO | FILTRO Y FOFO PN10 DN 50MM | UNID | 1 | 160.65 | 160.65
COTAÇÃO | REGISTRO FOFO EURO 23 C/ CUNHA DE BORRACHA DN 50MM PN10 | UNID | 2 | 588 | 1176
COTAÇÃO | VÁLVULA FOFO REDUTORA DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA VALLOY MODELO VA 601D (OU SIMILAR) | UNID | 1 | 1937.25 | 1937.25
COTAÇÃO | REGISTRO FOFO EURO 23 C/ CUNHA DE BORRACHA DN 75MM PN10 | UNID | 2 | 292 | 584
COTAÇÃO | TUBO FOFO L = 0,80M PN10 DN 75MM | UNID | 2 | 564 | 1128
COTAÇÃO | ADAPTADOR FOFO BOLSA FLANGE PN10 DN 50MM | UNID | 1 | 115 | 115
COTAÇÃO | TOCO FOFO FLANGE L = 0,15M PN10 DN 50MM | UNID | 1 | 135.45 | 135.45
7090100080 | ALVENARIA BLOCO CONCRETO E=9CM APARENTE | M2 | 18.4 | 54.41 | 1001.14
7070100230 | CONCRETO FCK 150 KG/CM2, VIRADO NA OBRA | M2 | 1.26 | 492.8 | 620.93
7070100120 | FORMA PLANA DE MADEIRA - PILAR/VIGA/PARE | M2 | 5.4 | 80.56 | 435.02
7070100200 | ARMADURA CA-50 | KG | 63 | 9.94 | 626.22
00006111 | SERVENTE | H | 16 | 11.12 | 177.92
00000246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 24 | 12.91 | 309.84
|  |  |  | TOTAL | 9751.36